| Предприятие, Заказчик / Company, customer: |
| --- |
| Производство, цех / Manufacture, shop floor: |
| Контактное лицо (ФИО) / Contact person (full name): |
| Должность / Position: | E-mail: |
| Тел / Tel: | Дата, подпись / Date, signature: |
| Опросный лист для выбора регулирующего клапана / Questionnaire for control valve № Проекта / Project. No. |
| Основные данные/ General data | Условный диаметр DN, мм / Nominal diameter DN, mm |  |
|  | Условное давление PN, Бар / Nominal Pressure PN, Bar |  |
|  | Рабочее давление Pp, бар / Working pressure Pp, Bar |  |
|  | Применимый стандарт / Design standard applied |  |
|  | Режим работы / Operating mode |  |
| Условия монтажа / Mounting conditions | Технологическая позиция № / Local No.: | Количество, шт. / Required quantity, pcs.: |
|  | Марка и тип заменяемой арматурыn / Brand ant type of existing valve to be replaced |  |
|  | Трубопровод / Pipe orientation: | ( - Горизонтальный / Horizontal | ( - Вертикальный / Vertical |
|  | Размер трубы, DN х S, мм / Pipe size, DN х S, mm: |  |
|  | Материал трубопровода / Pipe material: |  |
|  | Общие данные о месте установки / Mounting location: | ( - На открытом воздухе / Outdoors | ( - В помещении / Indoors |
|  | Температура окружающей среды °C / Ambient temperature: | Мин. / Min: | Макс. / Max: |
| Данные о процессе / Operating data | Наименование среды, формула / Name of medium, formula: |  |
|  | Состояние среды / Medium physical state: |  |
|  | Твердые частицы (размер, кол-во) / Particulate matter (size, quantity): |  |
|  | Возможные режимы работы / Possible operating modes: | Режим 1 / Mode 1 | Режим 2 / Mode 2 | Режим 3/ Mode 3 | Ед. измерения / Units measuring |
|  | Расход / Flow rate: |  |  |  |  |
|  | Давление перед клапаном, Р1*/ Pressure before the valve, P1 *: |  |  |  |  |
|  | Давление после клапана, Р2*/ Pressure after valve, P2 *: |  |  |  |  |
|  | Температура среды, Т / Medium temperature, T |  |  |  |  |
|  | Плотность среды / The density of the medium: |  |  |  |  |
|  | Вязкость среды / Viscosity of the medium: |  |  |  |  |
|  | Давление насыщенных паров, Pv / Saturated vapor pressure, Pv: |  |  |  |  |
| Корпус / Body | Материал и исполнение корпуса / Body material and design: Футеровка / Lining: | ( - Чугун / Cast iron | ( - Сталь / Carbon steel | ( - Нерж. Сталь / Stainless steel | ( - Другое / Other |
|  |  | ( - Нет / No ( - Тефлон / PTFE | ( - Резина / NBR ( - EPDM | ( - FPM, FKM | ( - |
|  | Присоединение / Connection: | ( - Фланцевое / Flanged ( - Под приварку / Welded | ( - Межфланцевое / Wafer | ( - Резьбовое / Threated | ( - |
|  | Монтажная длинна, мм / Mounting length, mm |  |
|  | Пропускная характеристика / Flow characteristics | ( - Линейная / Linear | ( - Равнопроцентная / Equal percentage | ( -Открыт/Закрыт / Open / closed |
|  | Конструкция корпуса/ Housing design: | ( - Проходной / Full bore | ( - Угловой / Anglar | ( - Трехходовой (( - Смесит. / ( -Распредел.) / Three-way (Mixer /Distribution.) |
|  | Желаемый тип / Desired Type: | ( - Седельный / Seat type | ( - Клеточный / Cellular | ( - Золотниковый / Золотниковый | ( - Мембранный / Membrane |
|  | Форма поверхности фланца / Flange Surface Shape: | ( - с соединительным выступом (Исполнение 1, В1/В2) / With a facing type (Execution 1, B1 / B2) |
|  |  | ( - с выступом / Male type | ( - с впадиной / Female type | ( - с шипом / Tongue type | ( - с пазом / Groove type |
|  |  | ( - под линзовую прокладку / Lense shaped joint | ( - под прокладку овального сечения / Diaphragm weld gasket |
|  | Класс герметичности / leakage class: | ( - IV | ( - V | ( - VI | ( - А | ( - B | ( - |
|  |  | ( - ГОСТ/ GOST | ( - DIN | ( -ANSI |
| Привод / Actuator | Макс. ∆P (Бар) в закрытом положении для расчета привода / Max. ∆P (Bar) in closed position: |  |
|  | Тип привода / Type of actuator: | ( - Ручной / manual | ( - Электрический / Electric | ( - Пневматический / Pneumatic | ( - |
|  | Блок управления / Control unit: | ( -Нет/ NO | ( - Да/ Yes |
|  | Питание привода / Power supply: | В / V: Гц / Hz: | Давление воздуха, Bar / Air pressure, Бар |
|  | Ручной дублер / Manual override: | ( - Нет/ No | ( - Да/ Yes |
|  | Сигнал управления / Control signal: | ( - 4…20 мА | ( - дискретный / Discrete | (- |
|  | Взрывозащита /Explosion protection: | ( - Нет/ No | ( - ЕЕх d | ( - ЕЕх ia | ( - |
|  | Аналоговый датчик положения / Analogue position sensor | ( - Нет / No | ( - 4…20 мА | ( - 0…1000 Ом | ( - |
|  | Датчик конечного положения / Limit switch | ( - Нет / No | ( - Открытого положения / Opened position | ( - Закрытого положения / Closed position |
|  | Моментные концевые выключатели / Torque switches: | ( - Нет / No | ( - Открытого положения/ Opened position | ( - Закрытого положения/ Closed position |
| Принадлежности / Accessories | ( - Ответные фланцы / Counter - flanges Материал ответных фланцев / Material of counter flanges: | ( - Кабельные вводы / Cable glands |
|  | ( - Соленоидный клапан Solenoid valve, Питание катушки / Coil power supply: | ( - Фильтр – регулятор / Filter regulator | ( - Манометр / Manometer |
| Дополнительные требования / Additional requirements: |

*- единицы измерения давления (абсолютное, избыточное)